|  | Департамент образования администрации г. Перми Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми |
| --- | --- |

ПРИКАЗ

«02 » июля 2018 года                                                                                              № 150 - ОД

## Об установлении противопожарного режима

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390),

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Установить в ДЮЦ «Рифей» следующий противопожарный режим:

  - Запретить курение во всех помещениях ДЮЦ «Рифей», клубов по месту жительства «Ласточка» и «Факел», а также на прилегающей к ним территории.

  - Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях ДЮЦ «Рифей», клубов по месту жительства «Ласточка» и «Факел» запрещается, кроме кабинетов ИЗО и дизайн-студии, ракетокосмического моделирования, авиамоделирования, начального технического моделирования, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.

  - Запрещается применение открытого огня (бенгальские огни, фейерверки, свечи и т.п.) при проведении мероприятий в ДЮЦ «Рифей», клубах по месту жительства «Ласточка» и «Факел».

  - Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории ДЮЦ «Рифей», клубов по месту жительства «Ласточка» и «Факел».

  - В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания ДЮЦ «Рифей» рубильником, расположенным в подвальном помещении учреждения или на электрощитках 1 и 2 этажей; в клубах по месту жительства «Ласточка» и «Факел» - на распределительном щите.

  - При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ удалить из здания ДЮЦ «Рифей», клубов по месту жительства «Ласточка» и «Факел» людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на присутствие очагов возгорания.

  - После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.

  - При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из ДЮЦ «Рифей», клубов по месту жительства «Ласточка» и «Факел», используя эвакуационные выходы. Вызвать пожарную команду и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

  - Своевременно проводить противопожарный инструктаж: вводный – при приеме на работу, повторный со всеми работниками – не реже 1 раза в 6 месяцев. Ответственный – Потапов Игорь Валентинович, заместитель директора по АХЧ.

- Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя директора по АХЧ Потапова Игоря Валентиновича.

Директор ДЮЦ «Рифей»                                  Г.Н. Титлянова

С приказом ознакомлен:

________________ И.В. Потапов