УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми

________________________ Г.Н. Титлянова

ПЛАН

организации работы по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

| № п.п. | Нарушение | Мероприятия по устранению нарушения | Срок устранения | Финансовые затраты, руб. | Ответственное лицо | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» (ул. Д. Давыдова, 13) Эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы УДОД |
| 1 | Отсутствие профилактических прививок у сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок | Организовать проведение профилактических прививок | до 01.03. 2016 | - | Головкова Л.Л. |  |
| 2 | Имеются дефекты побелки внутренней отделки стен и потолков в коридоре 4 этажа, кабинетах №№ 410, 115, 301 | Выполнить очистку и побелку потолков в пищеблоке, коридоре 4 этажа, кабинетах №№ 410, 115, 301, Выполнить ремонт кровли основного здания | до 01.10. 2016 | 20.000,00 1 500 000,00 | Михалева И.Ю. Ряписов С.В. Мордухович Н.В. Ряписов С.В. |  |
| 3 | Внутренняя отделка помещений не позволяет обеспечить уборку влажным способом и дезинфекцию. | Выполнить отделку стен в помещениях материалами, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию. | до 01.10.2016 | 500 000,00 | Ряписов С.В. |  |
| 4 | Отсутствует ограждение отопительных приборов в учебных помещениях | Приобрести ограждения. Установить ограждения отопительных приборов в КМЖ «Ласточка» и «Факел», в основном здании | до 01.10.2016 | 150 000,00 20 000,00 | Ряписов С.В. |  |
| 5 | Не проведена оценка эффективности работы вентиляционных систем и расчета воздухообмена в основных помещениях здания. | Заключить договор на проведение работ по оценке эффективности работы вентиляционных систем и расчета воздухообмена в основных помещениях здания | до 01.10.2016 | 15 000,00 | Ряписов С.В. |  |
| 6 | Отсутствует система вентиляции в кружках технического творчества. | Смонтировать систему вентиляции в кабинете № 305 («Авиамоделирование») и кабинете № 303 («Ракетокосмическое моделирование») | до 01.10.2016 | 150 000,00 | Ряписов С.В. |  |
| 7 | Не обеспечено наличие учебной мебели в кабинетах в соответствии с ростовозрастными особенностями учащихся | Промаркировать и установить ученическую мебель в соответствии с ростом занимающихся детей, соответствующим данным журналов проведения занятий. | до 01.10.2016 | - | Ягубков Н.А. |  |
| 8 | Не обеспечены условия для эффективного проветривания помещений (отсутствуют фрамуги) | Демонтировать 29 старых створок окон учебных кабинетов и установить новые створки с фрамугами для проветривания | до 01.10 2017 | 435 000,00 | Ряписов С.В. |  |
| ИТОГО: | 2 790 000,00 |  |  |
| Столовая СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» |
| 1 | Не соблюдается последовательность технологического процесса | Исключить встречные потоки сырой и готовой продукции, чистой и использованной посуды | до 01.10.2016 |  | Михалева И.Ю. |  |
| 2 | Пищеблок не полностью укомплектован технологическим оборудованием | Приобрести и установить мармиты для 1 и 2-х блюд, пароконвектомат, универсальный привод (овощерезку) для сырой продукции, необходимое количество моечных ванн для мытья столовой посуды. | до 01.10.2016 | 1 000 000,00 | Михалева И.Ю. |  |
| 3 | Не обеспечен достаточный воздухообмен в помещениях пищеблока | Оборудовать механическую приточную вентиляцию в помещениях, приточно-вытяжную вентиляцию в помещении моечной столовой и кухонной посуды, локальную вытяжную вентиляцию от жарочного шкафа. | до 01.10.2017 | 700 000,0 | Михалева И.Ю. |  |
| ИТОГО: | 1 700 000,00 |  |  |
| Клуб по месту жительства «Факел» (ул. Свиязева, 22) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы УДОД» |
| 1 | Туалетные комнаты не обеспечены педальными ведрами, мылом и бумажными полотенцами | Обеспечить туалетные комнаты педальными ведрами, мылом и бумажными полотенцами | до 01.03.2016 | 1 000,00 | Ряписов С.В. |  |
| 2 | Имеются подтеки на стенах в туалетных комнатах | Выполнить очистку стен и потолков с дальнейшей побелкой потолков и облицовкой стен | до 01.10.2016 | 20 000,00 | Ряписов С.В. |  |
| 3 | Кабинет для занятий ИЗО не обеспечен раковиной с подводкой горячей и холодной воды | Скорректировать дополнительную общеобразовательную программу: исключить занятия по ИЗО и заменить их занятиями по ИЗО-нити. | до 01.03.2016 | - | Скокло О.В. |  |
| 4 | В помещении есть перегоревшие лампы | Заменить все перегоревшие лампы на новые | до 01.03.2016 | 1 000,00 | Ряписов С.В. |  |
| 5 | Не ограждены отопительные приборы | Выполнить ограждение отопительных приборов | до 01.03.2016 | (расходы учтены выше) | Ряписов С.В. |  |
| 6 | Не обеспечено наличие учебной мебели в кабинетах в соответствии с ростовозрастными особенностями учащихся | Промаркировать и установить ученическую мебель в соответствии с ростом занимающихся детей, соответствующим данным журналов проведения занятий. | до 01.10.2016 | - | Ягубков Н.А. |  |
| 7 | Световой поток имеет правостороннюю направленность от окна на рабочую поверхность. | Обеспечить левостороннее освещение рабочих мест учащихся. | до 01.10.2017 | 50 000,00 | Ряписов С.В. |  |
| ИТОГО: | 72 000,00 |  |  |
| Клуб по месту жительства «Ласточка» (ул. Мира, 118/1) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы УДОД» |
| 1 | Туалетные комнаты не обеспечены педальными ведрами, мылом и бумажными полотенцами | Обеспечить туалетные комнаты педальными ведрами, мылом и бумажными полотенцами | до 01.03.2016 | 1 000,00 | Ряписов С.В. |  |
| 2 | В помещении есть перегоревшие лампы | Заменить все перегоревшие лампы на новые | до 01.03.2016 | 1 000,00 | Ряписов С.В. |  |
| 3 | Не ограждены отопительные приборы | Выполнить ограждение отопительных приборов | до 01.03.2016 | (расходы учтены выше) | Ряписов С.В. |  |
| 4 | Внутренняя отделка помещений не позволяет обеспечить уборку влажным способом и дезинфекцию. | Выполнить отделку стен в помещениях материалами, позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию. | до 01.10.2016 | 100 000,00 | Ряписов С.В. |  |
| 5 | Отсутствует отдельный туалет для персонала | Рассмотреть планировочные решения по возможности устройства отдельного туалета | до 01.10.2016 | 100 000,00 | Ряписов С.В. |  |
| ИТОГО: | 202 000,00 |  |  |
| ВСЕГО: | 4 764 000,00, в том числе 3 064 000,00 за счет ДЮЦ «Рифей» |  |  |